## 表紙
四国森林管理局本庁５階執務室ほか照明器具LED化工事
参 考 内 訳 書
（ 金 抜 き ）
工 事 場 所 ： 高知県高知市丸ノ内１丁目３－３０
|  | 工 事 内 容 ： |  | ５階執務室ほか各室・廊下等の照明器具を
LED照明器具に取替及びそれに伴う仕上天井の補修工事。
四 国 森 林 管 理 局

## 局５階LED化内訳書
工 事 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
四国森林管理局本庁５階執務室はか照明器具LED化工事
（ 改修工事 ）
A | 直接仮設工事 |  |  | 1 | 式
B | 照明器具LED工事 |  |  | 1 | 式
C | 建築改修工事 |  |  | 1 | 式
改修工事費計
D | （ 共通費 ）
D-1 | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
D-2 | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
D-3 | 一般管理費 |  |  | 1 | 式
共通費 計
改修工事費＋共通費 計
| 消費税 |  |  | 10 | ％
総合計
工 事 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接仮設工事
1 | ５階執務室 養生 |  |  | 587.7 | m2
2 | ５階執務室外 養生 |  |  | 201.3 | m2
3 | 内部脚立足場等 |  | 43.9m2*2スパン=87.8m2, 使い廻し | 87.8 | m2
4 | 整理・清掃費 |  | 荷揚げ、荷下ろし共2人役程度 | 1 | 式
小計
B | 照明器具LED化工事
1 | 既存照明器具撤去処分工事 |  |  | 1 | 式
2 | 新設LED照明器具設置工事 |  |  | 1 | 式
小計
工 事 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 既存照明器具撤去処分工事
1 | 照明器具撤去 図示 a |  | FHF32W*2 直付 | 110 | 台
2 | 照明器具撤去 図示 ｂ |  | FHF32W*3 直付埋込み | 4 | 台
3 | 照明器具撤去 図示 ｃ |  | FHF32W*1 直付 | 12 | 台
4 | 照明器具撤去 図示ｃ2 |  | FHF32W*1 直付、非常灯 | 4 | 台
5 | 照明器具撤去 図示 d |  | FHF32W*4 直付 | 4 | 台
6 | 照明器具撤去 図示 e |  | FHF32W*1 直付 | 9 | 台
7 | 照明器具撤去 図示 e2 |  | FHF32W*2 直付、非常灯 | 1 | 台
8 | 照明器具撤去 図示 ｆ |  | FHF32W*2 直付 | 2 | 台
9 | 照明器具撤去 図示 g |  | FL20W*1 直付 | 6 | 台
10 | 照明器具撤去 図示 h |  | FL16W*2 直付 | 1 | 台
11 | 照明器具撤去 図示 i |  | FL20W*1 直付 | 1 | 台
12 | 照明器具撤去 図示 j |  | FCL30W*1 壁付 非常灯 | 12 | 台
13 | 照明器具撤去 図示 ｋ |  | JE13W 埋込み、 非常灯 | 11 | 台
14 | 調光センサー 図示 ｓ |  | 天井埋込み | 18 | 台
工 事 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
15 | 照明器具処分費 |  | 照明器具、センサー、非常灯、ほか | 1 | 式
16 | 蛍光灯 処分費 |  |  | 1 | 式
合計
工 事 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-2 | 新設LED照明器具設置工事
（施工か所）
1 | 照明器具 LED 図示 A |  | 計画課、技術普及課、保全課 | 110 | 台
2 | 照明器具 LED 図示 B |  | 保全課倉庫、女子更衣室 | 4 | 台
3 | 照明器具 LED 図示 C |  | 廊下、執務室通路 | 12 | 台
4 | 照明器具 LED 図示 C2 |  | 廊下、執務室通路、非常灯 | 4 | 台
5 | 照明器具 LED 図示 D |  | 計画部長室 | 4 | 台
6 | 照明器具 LED 図示 E |  | エレベーターホール | 2 | 台
7 | 照明器具 LED 図示 E2 |  | エレベーターホール、非常灯 | 1 | 台
8 | 照明器具 LED 図示 F |  | 男子便所、女子便所 | 2 | 台
9 | 照明器具 LED 図示 G |  | 男子便所、女子便所、計画部長室 | 6 | 台
10 | 照明器具 LED 図示 H |  | 湯沸室 | 1 | 台
11 | 照明器具 LED 図示 I |  | 湯沸室 | 1 | 台
12 | 照明器具 LED 図示 J |  | 中央階段・北階段、非常灯、 センサー付 | 12 | 台
13 | 非常照明器具 LED 図示 K |  | 計画課、技術普及課、保全課 | 11 | 台
14 | 照度センサー セパレートセルコンAタイプ |  | 計画課、技術普及課、保全課、計画部長室 | 11 | 個
工 事 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
15 | PiPi＋ハンディライコン |  | 計画課２、技術普及課２、保全課２、計画部長室１ | 7 | 個
16 | PiPit/PWM信号変換 インターフェイス |  |  | 1 | 個
17 | 人感センサー |  | 3A 親機 | 3 | 個
18 | 人感センサー |  | 子機 | 1 | 個
19 | 照度センサー撤去跡カバー |  | 丸型 | 8 | ヶ所
20 | PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル 平形 |  | EM-EEF 1.6mm-2C ≒20m | 1 | 式
21 | PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル 平形 |  | EM-EEF 1.6mm-3C ≒25m | 1 | 式
22 | 着色識別PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル |  | EM-FCPEE1.2mm-1P ≒25m | 1 | 式
23 | 雑材消耗品 |  |  | 1 | 式
24 | 電工労務費 |  |  | 1 | 式
小計
工 事 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 建築改修工事
（計画保全部長室）
1 | 天井新設岩綿吸音板 t9+PB9張り |  | 材工,W900*L1500*4ヶ所=5.4m2 | 5.4 | ｍ２
2 | 照明撤去部廻り岩綿吸音板t9＋穴あき吸音板撤去調整 |  | 撤去 | 5.4 | ｍ２
（5階EVホール）
3 | 照明取付下地 杉積層板t25 | 材 | W200＊L1400＊D25＊3枚=0.021m3 | 1 | 式
4 | 照明下地木材取付 | 工 | WP塗り共 | 1 | 式
（その他、補強等）
5 | 天井点検口450角設置 |  | 材工、廊下部分 | 3 | ヶ所
6 | 照明器具撤去部廻り雑補修、 木下地補強 | 材工 | 照明器具取付廻り補修、小径穴等シール、下地木材共 | 1 | 式
7 | 既存撤去材及び新設雑材処分 |  | 岩綿吸音板t9,穴あき吸音板、その他発生雑材処分 | 1 | 式
小計